Éclairages et installations du grenier Nous installons
- une ligne prise 220V parcourant tout le couloir par dessus le plafond des chambres et desservant une prise ou deux par cabine
- une ligne 220→12V pour plusieurs transformateurs 12V regroupant 3 pièces en LED COB plafonniers et prises basse tension 12V-5V
piste approvisionnement
secteur , une ligne indépendante avec 1 ou 2 prises par cabine
- 2 prises murales dont une avec tranfo et alim usb intégrés, pour ne plus chercher son transfo …
  - cf https://ebay.fr recherche Prise Murale,Prise Electrique Murale avec Double USB - Chargeur ici et la
éclairage piaule:
une ligne secteur désservant 3 transfos 100W , pour 3 piaules ,
- transfo 12V 100W ebay.fr transformateur led 12v etanche
- récupération des interrupteurs d'époque , placé toujours a gauche de la porte a 1m du sol
- 1 ou 2 LED COB 12V 800lm ? sur potence orientable cf Dom
éclairage couloir
automatique , reprise du 12V des tranfo ici
- 10x détecteurs PIR 12V d'une recherche “detecteur pir mouvement 12v caravane” 10pcs hc-sr501 IR Pyroelectric Infrared PIR Motion Capteur Detector Module
- COB LED 12V .. plutot bagnole ? ou caravane .. culot ?
- culot
penser culot standard .. il faudrait toujours utiliser les meme culots en 12V …
- 220 vis E27
- 12V G4
format moto/auto BA15S 800lm
https://www.ebay.fr/itm/402803003228?hash=item5dc8ee0f5c:g:7f4AAOSwhGZgf~WY peut etre un peu trop blanc?
format G4
lala
pat & mat
par le grenier
ajouter 3 sorties 220 pour les lampes au plafond
- 2 culots pour lampes liées à l'existant led 800lm standard a trouver au brico ?
  - ou ebay
- 1 culot a vis idem , lié à celle pret de la porte
- tube de protection std gris , vers les 2? boites de dériv
- faire photo
## idées autour des batteries 18650
- douille auto BA15S qu'on élargi un peu pour les 18mm des batteries
  - lala
  - il y a aussi des led au format BA15S … https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=ba15S+led&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=douille+lampe+auto+ba20S&_osacat=0